 
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ,  ЄДРПОУ 00496662, вул. Вернадського Володимира, будинок 14, місто Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49009.
[bookmark: _GoBack]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Кліматична камера Memmert HPP260eco або еквівалент, ДК 021:2015: 38970000-5 Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 776 354 грн з ПДВ
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель та  наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на підставі проведення моніторингу цін на ринку аналогічних до предмета закупівлі  шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо. 


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Замовник здійснює закупівлю цього виду  послуг, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам і потребам замовника. Технічні та якісні характеристики послуги повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам) для цієї категорії  послуг. При закупівлі товару замовником враховано та дотримано норм законодавчих актів, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. 

Строк поставки товару — до 31.08.2026 р
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	 КЛІМАТИЧНА КАМЕРА MEMMERT HPP260ECO АБО ЕКВІВАЛЕНТ 
[image: ]
	                Кількість : 1 шт

Гарантія:  36 місяців
Тип:  тепло-холод-волога, технологія Пельтьє
Об'єм: 256 л
Діапазон температур : 0 ... +70 °C
Діапазон температур (зі світлом, без та з вологістю) :+15 ... +40 °C
Діапазон температур: (без світла, з вологістю)	+5 ... +70 °C
Точність встановлення температури :	0.1 °C
Діапазон вологості (rh) :	10 - 90%
Точність налаштування вологості (rh) :	0.5 %
Таймер:	від 1 хв до 99 днів
Кількість полиць, стандарт : 2
Макс. кількість полиць:	9
Макс. навантаження на полицю (кг):	20
Макс. навантаження (кг):	 200
Внутрішні розміри (мм) 640x800x500
Габарити (мм)	824x1183x655
Вага, нетто (кг)	:101
Вага, брутто (кг) : 140
Живлення: 230В, 50/60Гц, 700Вт
Полиця (решітка) з нержавіючої сталі,електрополірована для всіх моделей типу Memmert 260/410л (кількість – 2 шт)  
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